安徽医科大学临床医学院护理系实训室设备招标文件

安徽医科大学临床医学院是2003年由安徽医科大学创建，是经国家教育部和安徽省人民政府批准设立的独立学院；2017年11月遵照教育部26号令要求由安徽医科大学与安徽新华集团投资有限公司合作举办，是按新机制和新模式运行的全日制本科普通高校。学院坐落于安徽省合肥市瑶海区，周边环境优美，学术氛围浓厚，校区配套设施先进，信息化建设完善。现根据实验室实际需求，就安徽医科大学临床医学院实验室相关设备进行公开招标采购，欢迎符合资质要求的优质供应商参与。

一、采购项目名称

1.项目编号： ZBGG-2021-0008

2.项目名称： 安徽医科大学临床医学院护理系实验室设备采购项目

3.项目地址：  合肥市

4.采购方式：  公开招标

二、询价内容

详见附件一：护理系实验室设备清单（招标文件电子稿在附件自行下载）

三、投标报价单位资质要求

1.报价单位必须是中华人民共和国的法人，独立法人的注册资金不少于人民币300万元（以营业执照为准）；

2.报价单位应具备三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售上述物资的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.报价单位必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.报价单位有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.报价单位在参加此次采购项目之前的3年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.报价单位在三年内具有类似本项目的高校案例3家及以上，并赢得好的口碑的单位；

7.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

四、投标报价材料书应含（材料需加盖公章，严格按照以下要求制作标书，否则视为废标；商务标一正一副，技术标一正一副）

1）商务标要求内容：

1.企业简介一览表；

2.经年审合格的营业执照（三证合一）复印件和投标公司法人授权书；

3.项目所需或国家规定必要的资质证明证书复制件；

4.产品清单报价表（考虑到设备的种类较多，可分包分项报价）；

5.具有国内高校同类产品用户案例的合同复印件（3家以上的案例）；

6.售后服务承诺书（质保期）；

7.供货周期及承诺书；

8.业务负责人及联系方式；

9.不高于市场价格承诺书；

10.其它自认为对本次项目有益的资料；

11.以上报价材料装订成册并在报价资料封面标明公司名称及联系人联系方式等信息。

2）技术标要求内容（不得体现价格）：

1.企业简介一览表；

2.经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

3.项目所需或国家规定必要的资质证明证书复制件；

4.产品厂家授权书(厂家投标无需授权）；

5.产品图片及详细参数介绍（参照设备清单，逐项列明，不可体现价格）；

6.售后培训承诺书；

7.其它自认为对本次项目有益的资料；

8.以上报价材料装订成册并在报价资料封面标明公司名称及联系人联系方式等信息。

五、报价人须知

1.报价单位依据投标报价表所述要求，进行分项及总项报价（含到货、安装调试及税务发票）；

2.履行合同所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如运送、开票等全部费用）。

3.报价单位的报价一旦为招标询价人所接受，则不会受任何因素变化而调整；中标书发放前，中标单位需缴纳2万元合同履约保证金，如有违约，不予退还并追究因此给招标方带来的一切损失。

4.各报价单位需具备一定的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

5.招标方有权根据各包设备的性质属性分包分项采购。

6.设备清单中的品牌及型号仅供参考，投标方需要响应技术参数即可。

7.技术答疑请在1月29日17：30前完成，余下时间不再接受答疑，答疑及各包项目联系人在采购设备清单列表中。

六、投标书及送样递交时间

即日起至2021年2月23日上午12:00前

七、投标及开标

投标方将准备好的设备样品（如需）和盖章后的投标资料（需装订）直接送（或寄）至安徽新华集团采购部，开标时间甲方将根据实际情况而定，不再另行通知。

八、邮寄地址

安徽省合肥市望江西路555号安徽新华学院新华集团采购部办公室

九、项目联系人

1.项目联系人：单老师13956911786 周老师18096631295

2.监督电话：  0551-65872699

安徽新华集团采购部

2021年1月27日

| 第1包、外科护理实训室 附件一： 护理系实验室采购设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人：单华保13956911786 技术答疑：叶云18156996981 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 胸腔闭式引流护理模型 | 北京医模、圣医智教等一级品牌 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实。 2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定。 3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作。 4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。 | 5 |  |  |  |
| 2 | 高级瘘管造口术护理模型 | 北京医模、圣医智教等一级品牌 | 1、人体仿真结构，标准体位，有腹部结肠造瘘口和回肠造瘘口，造口采用柔软材质制成，以达到最为真实的触感 2、可进行术后造口扩张练习，术后永久性造瘘口便袋的置放 3、可进行灌肠练习 4、配有人造粪便，可以用水稀释，反复使用 5、造口袋可直接粘贴和更换 | 5 |  |  |  |
| 3 | 四肢骨折固定模拟人 | 北京医模、圣医智教等一级品牌 | 1.模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位。 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高。 3.模型有上肢前臂和下肢小腿骨折，有成角畸形及骨摩擦音，可教导学生进行不同类型骨折的识别。 4.可练习骨折的夹板固定、包扎，骨折复位、搬运等操作。 5.可练习常规心肺复苏，头可后仰，实现CPR体位，口对口呼吸，胸廓可有起伏，胸廓富有弹性，可行胸外按压。 6.模型双侧瞳孔分别显示瞳孔散大（右眼）和正常瞳孔（左眼）。 7.可模拟真实的颈动脉搏动。 8.可进行的护理操作：鼻饲、洗胃术、导尿术、灌肠术、造瘘口护理、静脉注射、皮下注射、肌内注射、吸氧、眼部护理、外耳道冲洗等。 | 5 |  |  |  |
| 4 | 高级鼻胃与气管护理模型 | 北京医模、圣医智教等一级品牌 | 1.模型为成人上半身，具有咽、会厌、气管、食管、环状软骨、左右支气管树等解剖结构。 2.特殊高分子材料制成，嘴和下颌弹性良好。 3.可行气管切开术后护理。 4.可经口腔、鼻腔、气管切开处吸痰，操作正确可吸出模拟痰液。 5.可行气管套管的清洁护理。 6.可反复进行练习。 | 5 |  |  |  |
| 5 | 外科手技能训练全身仿真模型 | 北京医模、圣医智教等一级品牌 | 1.模型专为练习术前无菌操作技术而设计。 2.模型为整体成年人，关节灵活，解剖结构完整。 3.可行手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 4.可练习全身各处手术切口的术前无菌操作：头、颈、胸、腹、背、肢体近端、远端、手（足）部等。 5.可进行各部位包扎、伤口清洗、换药等练习。 6.可练习眼部护理，如冲洗，滴药水等。 7.可行肌肉注射练习。 | 5 |  |  |  |
| 6 | 输液架（吊轨式） | 济宁华诺、南京欣华恒等一级品牌 | 304不锈钢 | 6 |  |  |  |
| 第1包合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第2包、内科护理学综合实训室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：单华保13956911786 技术答疑：李静雅15256598154 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 高级多功能气道管理模型 | 挪度 | 1.进口产品2.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。3.气道管理模型可以真实模仿一个沒有麻醉情況下的病人。作气管插管，人工呼吸，吸引和支气管镜检查训练时，可真实模仿多种病理、生理情况。4.可经口、鼻气管插管练习，可以插入喉罩(LMA)和复合插管，复苏球通气练习。5.★有真实的解剖特征可以有效地示范讲Sellick手法/气道痉挛。6.模拟喉部痉挛，手动产生舌肿胀，用以模拟气道梗塞或舌水肿, 模拟相关并发症，增加插管难度。7.★可以模拟胃胀气和呕吐情况。8.模拟颈动脉搏动，模拟人正常体位时气道自然关闭、正确的仰头举颏手法才可打开气道。9.可以练习清除呼吸道异物阻塞和分泌物，液体异物吸引的操作练习。10.通过对环甲软骨加压，改变气道位置，关闭食道。11.可以进行Sellick手法的操作练习，气管痉挛的练习。12.插管错误会发生报警声（模拟牙齿断裂）；可以模拟胃胀气和呕吐情况。13.插管过深可能会导致单侧（右侧）肺扩展和胃扩展。14.可以进行光导气管插管的使用练习。15.可观察肺部运动并可进行呼吸音听诊练习。16.模型固定在訓練板上, 容易使用。配有高级手提箱並有清洁用具及润滑剂。17.可结合选配的支气管树，作支气管纤维镜检查的训练(到支气管第三级)。 ★提供厂家原厂授权书 | 1 |  |  |  |
| 2 | 三腔二囊管训练模型 | 挪度、北京医模 | 1.成年男性整体人模型，解剖标志明显，采用高分子环保材料制成 2.具有真实的内脏器官 3.关节灵活，可实现多种体位：去枕平卧位，屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等10余种 4.可进行三腔两囊管压迫术操作，可模拟胃底静脉出血 *正确操作后，可有效止血 *可准确测量出血量 5.可进行CPR操作 *口对口人工呼吸 *心脏按压 6.可进行昏迷病人鼻饲及洗胃术：托起头部使下颌靠近胸骨柄，可抽出模拟胃液，胃容量为200ml,可连接真实的洗胃机进行操作 7.可进行瞳孔示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常 8.可根据模拟病情，进行颈动脉搏动示教 9.可进行导尿术并留置尿管：设有可互换的男女生殖器，正确操作可导出模拟尿液 10.可进行膀胱冲洗 11.可进行尿道冲洗 12.可进行静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，操作穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 13.可进行肌内注射：左右上臂、臀部、股外侧部有肌内注射，可注入真实药液，肌内注射块可取下清洗，可进行皮下注射 14.静脉注射手臂及肌内、皮下注射模块可更换 15.可进行压疮护理：淤血红润期、溃疡期 16.可进行口腔护理 17.可进行造瘘口护理 18.可进行吸氧、雾化吸入疗法 19.可进行外耳道冲洗 20.可进行擦浴、更衣、灌肠、翻身、冷、热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷等护理操作 | 3 |  |  |  |
| 3 | 胸腔穿刺引流模型 | 挪度、北京医模 | 1.模型为成年人上半身，形态逼真，质感真实。 2.练习插管成功后与周围皮肤的缝合固定。 3.可进行胸部引流管放置，换药，及引流管的拔管操作。 4.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单等。 | 3 |  |  |  |
| 4 | 腹部移动性叩诊与腹膜腔穿刺训练模型 | 挪度、北京医模 | 1.成年女性躯干部模型，体表标志明显，采用高分子环保材料制成。 2.可进行腹腔穿刺，操作正确可抽出腹腔积液，穿刺部位有：脐与左髂前上棘连线中外1/3交界处，脐与耻骨联合连线中点上方1.0cm、偏左或偏右1.5cm处和脐水平线与腋前或腋中线之延长线的交点。 3.可取仰卧位、侧卧位。 4.★可通过云平台客户端直接连接模型设备。 5.★通过设备蓝牙搜索连接模型。 6.穿刺针进入腹腔落空感明显，可抽出腹腔积液，云平台界面显示穿刺位置是否正确并有语音播报；穿刺位置不正确时，语音提示损伤动脉。 7.★可进行腹腔诊断性穿刺与治疗。 8.可进行移动性浊音叩诊。 9.可与卵巢囊肿浊音叩诊鉴别，由于穿刺囊可以放置不同位置可讲解与其它疾病鉴别诊断。 10.用于病人手术区的准备练习：手术区域皮肤消毒、铺无菌布单。 11.可进行导尿操作，导尿操作正确时可导出液体。 12.同一部位可反复穿刺。 13.皮肤、穿刺囊可更换。 14.★可在线升级。 15.★产品生产厂家通过相关认证且能提供相应证明 | 1 |  |  |  |
| 5 | 股动、静脉穿刺模型 | 挪度、北京医模 | 1.成年男性模型，包括头、颈、躯干部，体表标志明显，采用高分子环保材料制成 2.可进行股动脉穿刺、股静脉穿刺 3.外置体外循环电子盒可设置心率、脉搏强度、收缩压、舒张压等 4.外置体外循环电子盒可方便的将模拟血液注入到整个模型中，便于进行穿刺抽液操作 5.有体外循环装置，可模拟股动脉搏动 6.穿刺进针落空感明显 7.穿刺成功后可有逼真的动脉搏动和压力感受 8.可进行动脉采血 9.有止血模拟器，可进行动脉压迫止血操作的练习 10.可进行冠状动脉造影和介入治疗操作流程的练习 11.皮肤、血管可更换 12.★产品生产厂家通过相关认证且能提供相应证明 | 1 |  |  |  |
| 6 | 设备带 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 模拟设备带材质铝合金 配氧气终端，负压终端， 护理开关，多功能插座， 护理灯管等。 | 6 |  |  |  |
| 第2包合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第3包、急救与重症监护实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人：单华保13956911786 技术答疑：方良俊15756015191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 复苏安妮QCPR模型（全身) | 挪度 | 1.★产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料),模型可支持液晶显示反馈装置通过传感器同步提供的QCPR操作反馈包含： 1.1.按压位置 1.2.按压频率数据 1.3.按压力度 1.4.按压后胸廓回复完整性 1.5.给气肺部充盈度 1.6.胃胀气提示 1.7.CPR过程中按压时间的百分比，并可通过总结反馈来客观评估学生的操作表现。 2.★模型可真实模仿人体功能和解剖标志，精确解剖标记便于按压点的识别；正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管；声效提示通气是充足, 不足还是过量；可真实模拟颈动脉搏动，人工呼吸时胸部起伏。 3.★模型胸部配备了三种可更换的按压弹簧用以模拟三种不同体重的病人，让操作者感受施加25kg、40kg、和60kg的不同按压力度在瘦小、标准、和肥胖病人身上达到胸廓下沉5厘米的要求。 4.★操作时可选择三种模式：实时反馈模式、考核 (隐藏反馈)模式、和总结反馈模式。 4.1.实时反馈模式能显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢，正确，过快)、回弹 (不完全，完全)及按压位置过低； 4.2.考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器； 4.3.CPR总结反馈显示: 4.3.1按压得分(XX %)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。 4.3.2通气得分 (XX %)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。 4.3.3按压总时间: 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。 5.在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个心肺复苏技能训练考核报告仪无线连接1- 6 个模型、同时查看及管理1-6名学员的操作实况与数据 6.在人工通气时，通过声效提示通气是充足,、不足还是过量。 7.可以真实模拟颈动脉的搏动，人工呼吸时胸部起伏。 8.电池 8.1电源为可充电的锂电池 充电和供电通过新USB－C接口 新充满电的电池运行时间34小时 充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时 电池寿命大于 700次充电 模型可以用手机或平板免费下载iOS 系统的 QCPR Instructor / QCPR Learner 心肺复苏软件进行反馈练习； 8.2.★模型自带2种连接显示器设备信号有线连接、无线蓝牙信号。 9.复苏模拟人电子显示器小巧，易携，轻便为基础生命支持培训导师提供一个性价比高的提供实时反馈工具, 并通过装置上的总结反馈来客观地评估学生的表现。 10.电子显示器使用模型的电源打开, 没有显示器电量不足的问题。 11.★电子显示器有三种使用模式：实时反馈模式、考核 (隐藏反馈)模式、和总结反馈模式。(提供样品，以供评审） 11.1.实时反馈模式能显示按压深度(过浅, 足够)、按压速率 (过慢, 正确, 过快)、回弹 (不完全, 完全)及按压位置过低； 11.2.考核模式在考核中，不会显示任何操作数据只显示训练定时器。 11.3.CPR总结反馈显示: 11.4.按压得分(XX％)：训练的按压总分，用来计算得分的因数有按压深度、按压率、释放、手部位置和按压比例。指示灯会显示整个训练中与深度、释放和按压率有关的错误。最主要的错误会不停闪烁。 11.5.通气得分 (XX％)：指通气的总分值，用来计算得分的因数为通气量和通气率。通气量最主要的错误（如有）会以短动画的方式显示出来。 11.6.按压总时间: 每分钟按压百分比显示，用以测试操作者是否达到新指南要求的80%时间比率。 11.7.模型可以用手机或平板免费下载iOS 系统的 QCPR Instructor / QCPR Learner 心肺复苏软件进行反馈练习； 12.模型同时可选配 • 简单，非铰接式手臂及双腿 • 铰接式手臂及双腿具备逼真的活动能力及重量 • 铰接式手臂及双腿具备逼真的活动能力及重量，并有模拟割伤/破裂、骨折及烧伤伤口供选择。 13.★模型支持后期添加选配复苏模拟人报告仪功能 13.1.复苏模拟人报告仪可选择Feedback实时反馈、 Blind (Testing) 考核、 Debrief 评估三种操作模式，和两种用户模式: 学生模式、导师模式； 13.2.培训测试的模式下: 一人CPR，双人CPR，只按压或只通气，均可选； 13.3.复苏模拟人报告仪目前内设的QCPR标准是符合 2015 AHA指南提出的关于按压和通气要求的，未来五年每次的AHA指南调整后可通过AHA授权编码同步升级为AHA新指南标准； 13.4.复苏模拟人报告仪的实时反馈数据： 13.4.1.按压（Compression）：按压深度，按压间隙和按压频率 13.4.2.通气（Ventilation）：通气潮气量及通气频率 13.4.3.手位错误显示以及手离开时间：在CPR时，按压过程时手离开模型的时间 13.5.复苏模拟人报告仪的评估模式数据： 13.5.1.分数: 整体分数、按压分数、通气分数及通气按压比 13.5.2.按压：按压数目，平均深度，按压间隙、深度正确（%），按压速度和平均按压速率的正确率（%） 13.5.3.通气：通气次数、平均通气量，通气不足、正确通气以及过度通气的比率（%）， 13.5.4.其他: 整体时间， 完成30:2周期的个数，平均给予通气和正确手放置的时间 13.6.可直接在复苏模拟人报告仪上浏览培训记录，也可将培训记录传输到PC，可以浏览、打印和远程存储； 13.7.复苏模拟人报告仪可选配功能：无线连接心率除颤功能的复苏模拟人，可以通过复苏模拟人报告仪控制和调节改变心率、并进行除颤操作管理，可自行编辑病例和下载AHA 病例，护理大联盟病例，美国儿科协会病例等国际认证病例。 13.8.★复苏模拟人报告仪在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个报告仪无线连接1- 6 个复苏模拟人模型、同时管理1-6名学员的操作实况。设备自带无线蓝牙信号同时连接多台模型。 13.9.通过复苏模拟人报告仪可以查看该模拟人上的心肺复苏总按压次数，以便于维护及保养模拟人。 14.★全身心肺复苏模型，符合2015版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准，提供AHA 对于所投产品的认可证明文件。 15.★所投设备需要原厂家授权，原厂家保修服务1年。设备制造厂商在中国国内须有正式注册的子公司(或分公司)， 并应设立相应的产品应用培训中心，有专职维修工程师和备品备件库。标书文件应提供制造厂商的注册资质文件。 16.进口产品 | 5 |  |  |  |
| 2 | 电子显示器 | 挪度 | 1. 进口品牌 2. 液晶电子显示器可选择三种使用模式：实时反馈、考核和评估，以图形和文字两种方式监测心肺复苏操作效果； 3.液晶电子显示器可实时数据反馈：按压位置、按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气情况以及CPR过程中按压时间的百分比； 4.考核模式可仅显示操作进行时间，不反馈任何数据； 5.总结反馈：可显示按压得分百分比XX％、通气得分百分比XX％、CPR总时间（精度：秒）、按压时间百分比XX％等指标； 6.符合申请美国心脏协会（AHA）ALS/BLS基础生命支持课程培训中心验收评估要求； 7.关于 CPR 每个部分（通气，按压，中断）的阈值都基于临床证据，复苏和教育专家的共识，符合 AHA CPR 培训项目要求，提供AHA认证证明文件； | 5 |  |  |  |
| 3 | Simpad报告仪 | 挪度 | 1、复苏模拟人报告仪可选择Feedback实时反馈、 Blind (Testing) 考核、 Debrief 评估三种操作模式，和两种用户模式: 学生模式、导师模式；可配合模拟人进行心肺复苏训练及考核 2、培训测试的模式下: 一人CPR，双人CPR，只按压或只通气，均可选； 3、复苏模拟人报告仪目前内设的QCPR标准是符合 2015 AHA指南提出的关于按压和通气要求的，未来五年每次的AHA指南调整后可通过AHA授权编码同步升级为AHA新指南标准； 4、复苏模拟人报告仪的实时反馈数据： 4.1、按压（Compression）：按压深度，按压间隙和按压频率 4.2、通气（Ventilation）：通气潮气量及通气频率 4.3、手位错误显示以及手离开时间：在CPR时，按压过程时手离开模型的时间 4.4、复苏模拟人报告仪的评估模式数据： 5.1、分数: 整体分数、按压分数、通气分数及通气按压比 5.2、按压：按压数目，平均深度，按压间隙、深度正确（%），按压速度和平均按压速率的正确率（%） 5.3通气：通气次数、平均通气量， 通气不足、正确通气以及过度通气的比率（%）， 5.4其他: 整体时间， 完成30:2周期的个数，平均给予通气和正确手放置的时间 4.6、可直接在复苏模拟人报告仪上浏览培训记录，也可将培训记录传输到PC，可以浏览、打印和远程存储； ★5.7、复苏模拟人报告仪可选配功能：无线连接心率除颤功能的复苏模拟人，可以通过复苏模拟人报告仪控制和调节改变心率、并进行除颤操作管理，可自行编辑病例和下载AHA 病例，护理大联盟病例，美国儿科协会病例等国际认证病例。 ★8、复苏模拟人报告仪在进行BLS基础生命支持训练或考核时，导师可以通过一个报告仪无线连接1- 6 个复苏模拟人模型、同时管理1-6名学员的操作实况。设备自带无线蓝牙信号、无线Wi-Fi信号可同时连接多台模型。 5.9、通过复苏模拟人报告仪可以查看该模拟人上的心肺复苏总按压次数，以便于维护及保养模拟人。 ★提供厂家授权书 | 1 |  |  |  |
| 4 | 急救垫 | 挪度、北京医模 | 用于放置心肺复苏模拟人 | 5 |  |  |  |
| 5 | 成人呼吸面罩 | 挪度 | 1.氧气输入型号的面罩可用于氧气支持治疗； 2.可在心肺复苏课程中使用以教授有关人工呼吸的技巧； 3.可以更换的一次性单向阀和过滤器； | 5 |  |  |  |
| 6 | BaXstrap担架 | 挪度 | 1.实验显示BaXstrap可以承受1100 kg的重量而不发生断裂 2.防水而不易污染 3.★固定带的卡针强度很高，可以适用于各类固定带，包括“X”型固定带4.X光、MRI、CT穿透效果极佳 5.可以漂浮于水面 | 4 |  |  |  |
| 7 | 四合一颈托 | 挪度 | 1.四个一颈托将四个颈托尺码合为一体减少了储存空间和投资 2.尺寸测量和应用方法与Stifneck 颈托相同 3.特有的固定锁确保颈托的稳定和对称 4.超大型气道开口便于颈动脉监测和进一步的气道管理 5.后方的开孔设计便于触诊和透气 | 4 |  |  |  |
| 8 | ICU电动床 | 济宁华诺、北京医模 | 1.钢质立体冲压成型床面，ABS床头尾板可轻松拆卸，床面软连接设计，贴合人体曲线 2.护栏上翻自动锁定，下翻隐藏 3.床面尺寸：2170mm*910mm 4.护栏尺寸;700mm*330mm 5.背部升降角度：0~80 6.腿部升降角度：0~50 7.床体前后倾斜：-12~12 | 1 |  |  |  |
| 9 | SpeedBlocks头部固定器 | 挪度 | 1.两侧固定板可进行多向调节 2.固定的头、颌部绑带使受损部位危险降至最低 3.安全可靠的手柄卡锁功能，可以快速打开卡锁，确保 正确使用 4.两侧固定板边缘舒适，适宜2岁以上病人使用 5.多用途基板配有可更换衬垫，易于清洁 6.经检验，基板本身抗污效力达99%以上 7.由经久耐用的HDPE塑料制成，两侧固定板内壁为非吸 收性材料 8.两侧固定板重量仅150克 9.可进行Ｘ光透视，CT扫描、核磁共振检查，成像清晰 | 4 |  |  |  |
| 10 | 除颤仪 | 迈瑞、上海光电、普美康 | 1.显示器: 不小于6.5英寸,彩色高亮度背光LCD显示，屏幕有倾斜，便于观察 2.★可显示ECG，SpO2, EtCO2等波形, 支持数字放大，波形冻结 3.除颤电流波形：双相波 4.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付 5.★标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器自检 6.★除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择 7.★能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观 8.★快速充电：4秒内充电到200J（即便用交流电的情况下），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值 9.★ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复 10.心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线 11.心电共模抑制比：≥100dB 12.★电容：高性能集合式电容，确保性能稳定 13.★可升级主流法呼吸末二氧化碳：按照2010AHA心肺复苏指南的推荐，配置主流法呼吸末二氧化碳测量，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过5秒，免加热模块，可液体消毒，耐摔 14.可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒 15.★自检指示：带有自检指示灯，每天自动自检并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果 16.电池：采用安全性高的环保电池 17.★使用环境： 工作温度：-5℃到45℃ 防振动：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 可用于救护车及急救直升机 18.★仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯 | 1 |  |  |  |
| 11 | 呼吸机 | 久信、易世恒、思瑞德 | 1.多种呼吸模式、适用于ICU、急症科、手术室、及家庭病房使用； 2.同步功能先进，能有效避免人机对抗，有创/无创均可使用； 3.微电脑控制，定容，压力触发型多功能呼吸机，数码显示方式； 4.通气模式： CMV、A/C、SIMV、SIGH 、PEEP、带电手动（MANUAL）； 5.潮气量（TV）:至少为100-1200 ml； 6.吸气时间:0.5-3 S； 7.★呼吸频率:1-60bpm；(提供第三方检测报告) 8.★氧浓度（O2%）: 45-100%,连续可调；(提供第三方检测报告) 9.★同步触发灵敏度: -0.5-1.0kpa；(提供第三方检测报告) 10.叹息（SIGH）: 每100次1次或根据需要给予； 11.呼气末正压（PEEP）:0.5-2kpa连续可调，数字显示； 12.气道压力:-2-10 kpa； 13.安全压力≤7.2kpa； 14.监测显示参数：潮气量、分钟通气量、呼吸频率、气道压力（峰值压、呼气末正压、触发压）、报警设置值，状态指示（电源、吸气、呼气、压力柱状数码指示）； 15.★ 报警说明：压力上限（5-60 hpa），压力下限（2-40 hpa），通气量上限（10-60L/min），通气量下限（4-20L/min），超频呼吸（10-110bpm），窒息，参数设置错误，电源断电，报警消音；(提供第三方检测报告) 16.安全保护：气道压力过高保护，意外关机或停电保护，参数设置错误保护；17.基本配置:由主机、移动推车、机械臂、可调温湿化器、呼吸管路组（呼吸阀可拆卸可高温高压消毒，硅胶呼吸管路及采样管）等组成； 18.产品具有相应质量体系认证且有证明。 | 1 |  |  |  |
| 12 | 输液泵 | 上海蓝德、科力建元、麦科田 | 1.输液器规格 各种国产普通输液器及专用硅胶输液器 2.★流速选择 1-1200ml/h(0.1-99.9ml/h ，以0.1ml/h递增；100-1200ml/h ，以1ml/h递增） 3.流速精度 ±5% 4.滴速范围 1滴/min-333滴/min 5.滴速精度 监视范围1-50滴时的精度为±1.5% 6.★误差补偿 范围 0-±30%（步距2%） 7.输液总量设置 1-9999ML 8.已输液量显示范围 1-9999ML 9.★KVO流速 流速大于10ml/h时为3ml/h,小于等于10ml/h时为1ml/h(1-5ml/h可调) 10.气泡探测 可测气泡柱长度不小于3mm 11.点滴传感器 红外线光电束检测 12.★排气泡 800-999ml/h可调, 排炮容积1-9ml可调 13.★BOLUS速度 600ml/h(500-800ml/h可调），离散输液量在输液总量内可调 14.噪音 以 25ml/h速度运行时噪音≤36dB 15.报警阻塞，待机，气泡，开门，漏液，输液完成，电池欠压，电池耗尽， 电机故障报警 16.类型 I类BF型 17.IP等级 Ipⅹ4属防溅水设备 18.显示 大屏幕液晶 19.外形尺寸 13X 10.2 X 20CM 20.★功率 小于20VA 21.重量 约1.3KG 二 工作条件 1.电源 交直流两用AC：100V-240V，50/60Hz 内置锂电池，电压DC14.8VC，完全充电4小时，可供泵以10ml/h工作8小时 2.环境条件 温度-5℃–＋40℃ 相对湿度≤20%-90%RH 3.大气压力 860hpa-1060hpa 4.储存条件 温度－40℃–＋55℃ 相对湿度≤95%RH 三 功能 预留护士呼叫功能，声光报警功能，待机时间可调，报警消音，排气泡功 能，交直流及外接直流电源指示，快速输液控制，流速 滴速输液方式转 化，交直流切换报警及指示，自动加紧，输液量清零，KVO功能，阻塞丸剂量释放 | 1 |  |  |  |
| 13 | 注射泵 | 上海蓝德、科力建元、麦科田 | 1.★注射器规格 一次性使用的10ml、20ml、30ml、50ml注射器。 2.流速选择 0.1～199.9ml/h（10ml）0.1～299.9ml/h（20ml）0.1～399.9ml/h（30ml）0.1～599.9ml/h（50ml）设置精度0.1ml/h。" 3.流速精度 ±2% 4.阻塞压力 40～70 kPa 5.★快速输注 200ml/h(10ml注射器)、300ml/h(20ml注射器)400ml/h(30ml注射器)、500ml/h(50ml注射器) 6.输液总量设置 0.1～50ml，设置精度0.1ml。 7.已输液量显示范围 1-9999ML 8.★KVO流速 0.1ml/h的速度输液 9.排气泡 200ml/h(10ml)、300ml/h(20ml)400ml/h(30 ml)、 500ml/h(50ml) 10.★BOLUS速度 排泡容积1-9ml，200ml/h(10ml注射器)、300ml/h(20ml注射器)、400ml/h(30 ml注射器)、600ml/h(50ml注射器) 11.噪音 以 25ml/h速度运行时噪音≤36dB 12.报警 开机自检、阻塞、接近完成、完成、电池欠压、待机、移动。 13.类型 I类CF型 14.IP等级 Ipⅹ4属防溅水设备 15.★显示 高清晰远距离数码管显示 16.外形尺寸 24X 12X 10.2CM 17.功率 小于10VA 18.重量 约1.4KG 二 工作条件 1. ★电源 交直流两用AC：100V-240V，50/60Hz 电压DC12VC，完全充电4小时，可供泵以25ml/h工作4小时 2.环境条件 温度-5℃–＋40℃ 相对湿度≤20%-90%RH 3.大气压力 860hpa-1060hpa 4.储存条件 温度－40℃–＋55℃ 相对湿度≤95%RH 三 功能 自动检测注射器型号 输液总量显示 流速显示 电源指示 在报警静寂时自动报警 KVO功能 残留量可调 压力等级可调 报警消音 报警音量可调 剩余量时间显示 | 1 |  |  |  |
| 14 | 吊桥 | 济宁华诺、山东铭泰 | 1.主体材料要求为高强度铝合金型材,不低于6063号，加工级别达到T5标准。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。 2.★吊桥水平横臂具有安全承载装置（提供中国权威机构证明材料） 3.★吊桥具有中轴旋转装置（提供中国权威机构证明材料）。 4.吊桥箱体内部采用气电分离式设计，保障使用安全：箱体底端必须有氧气泻流孔设计，防止出现塔内氧气蓄积并与电源线造成火灾意外。 5.气体终端所有气体插座和接头由原厂生产，气体插座均标识为不同颜色和不同形状，具有防误插功能，并且具有Standby（原位待接通状态）功能，插座插头可保证2万次以上的插拔，可带气维修，插座为交流电220V并有单独接地线，插座需带等电位接地端子，接地线不得与吊塔接地共用，可根据需要安装通讯接口、视频接口、网络接口等设备。 6.吊桥箱体轴承采用滚针式，可转动次数不小于10万次。 7.★吊桥具有四倍承重系数安全负载装置。（提供专业检验机构报告复印件加盖厂家公章，原件备查）。 8.工作电源： AC220V、50Hz；输入功率:6KVA； 9.桥身长2000～3000mm（实际尺寸以用户现场实测为准）；桥身主型材厚度≥18mm,为保证产品承重力度，桥体吊管连接处厚度≥34mm; 10.配置环境照明灯，可选配带独立悬挂臂系统的LED辅助照明灯，LED灯珠数量≥28只，灯头直径≤20cm，照度≥35000LUX(提供医疗器械注册备案证书)； 11.★选配负压吸引，氧气吸入器。（提供医疗设备备案证书） 12.干段塔：1个，采用进口直线导轨，两轨道中心距190mm,滑轨整体长度为≥600mm，塔体可左右移动距离≥500mm。 13.箱旋转≥340º，高度≥900mm，梯形箱体无棱角设计（长36CM x宽21CM），箱体左右两侧各带一根不锈钢输液泵支架，注射泵架上下固定装置，上段为四分段宝塔状，下段为螺旋式固定结构。 14.两侧输液泵支架中心距≥450mm，输液泵支架长度≥830mm，输液泵支架直径≥25mm；可悬挂≥6个不同规格的输液泵注射泵；配可旋转伸展式输液架1套，旋转臂≥350mm。 15.仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调）， 16.托盘固定方式采用加强铝合金三角架支撑，三角架长≥120mm，宽≥40mm，厚≥8mm，两侧三角架固定滑轨中心距≥134mm，托盘含边轨长≥515mm，不含边轨长≥455mm，宽≥400mm，厚≥25mm，两侧不锈钢边轨长≥350mm，宽≥10mm，高≥20mm，可选配悬挂网篮等等； 17.抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计； 18.气体终端标准配置： 氧气1个、压缩空气2个；选配负压吸引装置，和氧气吸入器(和吊桥同品牌，提供医疗器械备案证书) 接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；电源插座：6个、220V、10A（兼容国际各制式插头）；旋转角度：0～340°；阻尼刹车制动;接地端子：2个；网络接口：RJ45，1个；抽屉1个;干段塔净载重量：70～150kg； 19.湿段塔：框架式结构设计，1个（采用进口直线导轨，两轨道距离190mm,滑轨整体长度为：600mm，左右移动距离500mm）。 20.框架箱体横梁长为650mm横梁宽165mm横梁高110mm；内置式电源两侧椭圆型材支撑架长120mm宽53mm高860mm。托盘滑轨内径70mm，两框架距离440mm。 21.仪器平台：2层（承载重量≥50Kg，高度可调） 22.抽屉：1个，承载重量≥20Kg。抽屉内径长≥320mm，宽≥240mm，高≥120mm，拉出长度≥20mm；抽屉外径尺寸长≥430mm，宽≥300mm，高≥160mm；抽屉带自动吸合式设计； 23.★气体终端标准配置：氧气1个，负压吸引2个；选配负压吸引装置，和氧气吸入器(和吊塔同品牌，提供医疗器械备案证书) 接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修；电源插座：框架两侧带各三个电源，共六只。220V/10A（兼容国际各制式插头）；接地端子2个；不锈钢可调输液杆、注射泵组合架1个；旋转角度：0～340°；阻尼刹车制动;湿段塔净载重量：70～150kg； 24.★产品通过相关认证且能提供相应证明（提供证书复印件加盖厂家公章，原件备查） | 1 |  |  |  |
| 15 | 心电监护仪 | 康泰医学、中旗、三锐 | 1.★高分辨率12.1英寸彩色TFT液晶显示，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2.全面监护成人，小儿，新生儿 3.★中英文操作界面（可选多国语言版：德语、法语、意大利语、土耳其语等）4.大字符界面等多种显示模式可选 5.波形、数据颜色可随意配置 6.★480小时趋势数据存储，40秒全息波形回放 7.★7导心电同屏显示，心电波形级联显示，8通道（含）以上波形显示。三/五导联可自由切换；心电、血氧、自动、同时四种心率来源可选；可设置陷波开关、肌电抑制、脉搏调制音开关。 8.抗高频电刀，对除颤效应有防护（特殊导联线） 9.数字血氧技术，抗运动干扰，抗弱灌注能力强 10.无创血压测量回顾功能，最多可存储4800组无创血压测量数据 11.★支持有线、无线模式与中央监护联网、他床观察、软件升级 12.支持内置SD卡、U盘存储数据存储及U盘升级 13.支持VGA视频输出及液晶屏背光调节功能 14.通过声、光、显示三种报警方式提供生理报警、技术报警两类报警信息；生理报警、参数报警具有暂停和开关功能,具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 15.支持同步信号输出功能 16.具有监护、手术、诊断三种模式 17.★具有心律失常波形自动分析功能具有心律失常分析和自学习功能，至少可监测13种心律失常，可选配心率变异性分析功能。 18.具有药物浓度、滴定表计算功能 19.双通道体温监护，并具有体温差显示 20.血压具有软、硬件双重过压保护功能,,ECG、SPO2、NIBP、TEMP漏电保护级别为CF型 21.内置热敏打印机，可支持外接或内置打印机 22.内置可充电免维护锂电池，不间断工作，工作时间≥4小时 23.产品性能：ECG 导联模式 3/5导可选具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型。 25.NIBP（支持自定义测量序列模式，NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。）。 测量方式 振荡法 工作模式 手动/自动/连续 连续测量模式的测量时间 5分钟 测量范围 10～270mmHg 过压保护：软件、硬件双重过压保护 血压袖带：按需选择成人/小儿/新生儿血压袖带 26.TEMP 通道数 双通道 测量和报警范围 0～50℃ 分辨率 0.1℃ 精度 ±0.1℃ 30.具备ST分析，并具备ST模板存储功能。 31.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，标准显示界面等多种显示界面。 32.具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据。 33.具备480小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、4800组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。 34.具备起搏信号自动识别功能。 35.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，标准显示界面等多种显示界面。 36.支持有线、无线联网，内置3G/4G双频无线网卡，保证信号传输稳定可靠。 37. ★产品生产厂家通过相关认证且能提供相应证明（注：响应文件中提供上述证书及中国家认证认可监督管理委员会网站证书查询截图扫描件或影印文件） | 1 |  |  |  |
| 16 | 十二导联心电图机 | 康泰医学、中旗、三锐 | 1.十二导联同步采集，通过对心电信号的工频滤波、基线滤波和肌电滤波，十二位的采样精度可以获得更高质量的心电图谱。 2.★8"TFT 800×600点八寸屏高分辨率彩色液晶显示屏，支持按键及触摸两种方式操作，方便快捷。能够提示电极脱落及缺纸,清晰显示心电图波形与工作状态，实现先观察后打印，节约记录纸。 3.可同屏显示3、6、12导联心电图波形，以及打印模式、灵敏度、走纸速度、滤波器等状态，方便对比诊断。 4.包含12×1、6×2+1（节律导联）、6×2、3×4+2（节律导联）、节律12行、节律10行、节律8行、节律6行、手动等多种打印模式及格式，可打印RR间期趋势图及直方图，打印波形长度可调整，同时具备定时打印功能，可满足不同的应用需要。 5以手动/自动的方式记录和显示心电波形,具有常规心电图参数自动分析和自动诊断功能，提供心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度等测量参数及自动诊断结论，减轻医生工作负担。 6.★交直流两用，内置可充电锂电池，最佳直流状态下可待机10小时、持续打印时间不小于3小时、连续打印300份心电图，满足出诊、体检的需要。 7.★内置大容量存储器，可存储1000份的病历，方便医生回顾病历和统计信息。 8.★具备简体中文、英文、土耳其语、葡萄牙语、德语、俄语、哈萨克语操作界面，可打印多种语言报告。 9.提供多种走纸速度包括5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 10.环境条件 运行10.1. 环境温度：+5℃～+35℃ 10.2. 相对湿度：≤80% 10.3 电源：交流：100V～240V，50/60Hz；直流：14.8V，3500mAh可充电锂电池 10.4 大气压力：86KPa～106KPa 运输和贮存 10.5 环境温度范围：-40℃～55℃； 10.6 相对湿度范围：≤95%； 10.7大气压力范围：50KPa～106KPa。 11.输入方式：浮地及除颤保护 12.A/D转换：十二位 13.导联：标准12导联 14.患者漏电流：<10µA 15 输入阻抗：≥50MΩ 16.★ 频率响应：0.05Hz～150Hz(-3dB~0.4dB) 17.时间常数：时间常数≥3.2s 18.共模抑制比：＞60dB, ＞100dB(开启滤波器) 19.滤波器：工频（AC50/60Hz）、肌电（25Hz/35Hz(-3dB)）、基线漂移滤波器 20.记录方式：热阵打印系统 21.记录纸规格：210mm(W)×20m(L)高速热敏卷纸 22.走纸速度： 自动记录：25mm/s、50mm/s，误差±5% 节律记录：25mm/s、50mm/s，误差±5% 手动记录：5mm/s、6.25mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，误差±5% 23.灵敏度选择：2.5、5、10、20、40mm/mV五档，误差±5%。标准灵敏度为10mm/mV±0.2mm/mV 24.自动记录：按自动记录格式和自动模式设置记录，自动切换导联，自动测量和分析 25.节律记录：按节律记录格式和节律模式设置记录，自动测量和分析 26.手动记录：按记录格式记录，手动切换导联 27.测量参数：心率、P-R间期、P波时限、QRS波群时限、T波时限、Q-T间期、Q-Tc、P电轴、QRS电轴、T电轴、R(V5)幅度、S(V1)幅度、R(V5)+S(V1)幅度 28.产品安全类型：Ⅰ类CF应用部分，有除颤起搏保护电路 29.耐极化电压：±500mV 30.噪声电平：≤15µVp-p 31.保险管规格：保险管规格：2个φ5×20mm交流延时保险；T1.6AL 250V 32.★产品生产厂家通过相关认证且能提供相应证明（注：响应文件中提供上述证书及中国家认证认可监督管理委员会网站证书查询截图扫描件或影印文件） 33.★心电图机可以选配安装3G、4G、wifi等无线网卡，在心电图机上可以一键操作发送病例至医院心电远程诊断中心并在心电图机上一键操作接收并打印诊断报告,也可以直接连接打印机打印A4纸规格大小心电图报告，实现远程诊断功能。（须提供机器操作界面截图证明） | 1 |  |  |  |
| 17 | 治疗车 | 济宁华诺、南京欣华恒 | 1.规格尺寸：670*420*910mm 2.材质：全不锈钢材质，管材为Φ25*1.5不锈钢管，面板采用δ=1.0mm厚304不锈钢板； 3.脚轮采用优质φ100包罩静音万向轮，坚固耐磨损，对角刹车； 4.结构：上下层三面护栏，中间一个抽屉、一个塑料污物桶可旋转； | 1 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢护理车 | 济宁华诺、南京欣华恒 | 1.尺寸： 960x550x900(mm) 2.Φ100静音轮，板材为0.8CR拉丝 蓝色帆布，管材Φ25*1.2CR 3.方管25*38*1.0CR 4. 采用一级优质304不锈钢拉丝板经过剪切、冲压、折弯、焊接、细致装配而成，山头板、底板δ=0.8mm不锈钢拉丝板，后身板、层板δ=0.6mm不锈钢板；门子δ=1.0mm不锈钢板；裙边δ=0.6mmCR不锈钢板； | 1 |  |  |  |
| 19 | 电动吸引器 | 江苏鱼跃、扬州慧科 | 1.负压极限值：≥0.09MPa(680mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.09MPa(150～680mmHg)； 3.抽气速率：泵口（出气口）≥35L/min，终端≥25L/min； 4.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 5.功率：≤280VA； 6.噪声：≤60dB； 7.收集容器容量：2500ml×2； 8.工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa | 1 |  |  |  |
| 20 | AED训练器 | 挪度 | 1.通过多种模拟病例，让学员迅速掌握AED除颤器的使用； 2.适用于心肺复苏和除颤相结合的培训； 3.配套使用AED除颤训练器应满足以下要求： 1）AED除颤训练器的外形、操作方法和声音提示都模拟于真实除颤仪的外形及操作程序； 2）可选配遥控器，通过遥控器控制AED训练器； 3)★配置了8个符合AHA和ERC2015年指南的真实病例，每个病例都可以喝很容易的配置，以符合当地的医疗程序或为未来指引而更新，轻触按钮可以更换所选语言。 4)AED训练器的声音提示以及模型人的LED显示可以得到操作反馈：当电极片位置正确时，胸部皮肤上的LED指示灯亮 ；当电极片位置错误时，AED训练器将会语音提示；正确贴上电极片后，病例才会继续； 5)电极片：专用的模拟人感应电极片；以及标准的训练用电极片，适合其他模型和真人训练使用； 6)可在8种不同国家的语言间进行切换，满足国家化教学的需求； 7)★系统需配备婴儿/儿童钥匙和系绳，满足AHA课程中婴儿和儿童的除颤需求和演练。 4.★提供厂家授权书 | 5 |  |  |  |
| 21 | 成人呼吸球囊 | 挪度 | 1.全硅胶一体化成人面罩，有气道保护的泄压阀设计； 2.密封性能佳，容易清洁； 3.透明设计，便于对病人观察； 4.易于使用，对气流阻力改变敏感，耐用程度强； 5.抗高压、高热，便于消毒； 6.易于装配和携带并配有氧气储气袋； | 5 |  |  |  |
| 22 | 病床 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 1.床头、床尾采用ABS材料注塑成型,床头、床尾可随意拆卸，床尾外侧配床头卡插座。 2.床边采用优质钢制矩管焊接制成。床面采用冷扎钢板剪扎制成,具有透气和凹凸防滑功能,床腿采用优质钢制矩管焊接制成,病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上，病床整体经静电喷塑,涂料有抗菌抗氧化作用，成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落。 3.床框每边设有2个输液架孔, 2个引流袋挂钩, 4.★背板上折≥85°,腿板上折≥45°,摇杆把手为伸缩式,可隐藏。 5.床边设有铝合金倾倒护栏，带有锁件、防夹手装置。 6.配备床垫，采用高密度优质海绵和椰棕制成,总厚度10cm, 外层采用防水耐磨布料，带拉链可灵活拆卸。 7.提供厂家原厂授权书 | 2 |  |  |  |
| 第3包 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第4包、儿科护理学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术答疑：高雅琴18755629952） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 新生儿沐浴池 | 泰洁、凡迪 | 1.采用优质PMMA高分子复合材料一次压模成型，防泛水。 2.具有抗压强度高,耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、表面光洁易清洗。 3.具有防水防潮、耐腐蚀、易清洗等特点，颜色可选。 4.具体摆放可根据现场尺寸定制。 | 4 |  |  |  |
| 2 | 婴儿抚触台 | 泰洁、凡迪 | 1.进口亚克力板材, 台面为实芯耐腐蚀理化板，双开门，柜体板采用18mm厚优质三聚氰胺防潮板，安全环保无异味 2.外包全新人造皮革，内置加厚海绵，柔软舒适安全 | 6 |  |  |  |
| 3 | 婴儿床 | 济宁华诺、山东铭泰、江苏医高 | 1.规格：1500*700*910，台面升降高度：500mm床面长度：1500mm 床面宽度：700mm 床面水平时最低高度：910mm 2.床身为优质不锈钢钢材焊接成型，床面为钢管结构，床面透气性良好，床的整体表面经静电喷塑处理，外形美观;护栏为航天铝型材制造而成。四轮采用直径125mm医用豪华静音可自锁脚轮，稳定可靠，美观大方。;臂板前后倾斜：30°起背最大角度：30° | 4 |  |  |  |
| 4 | 婴儿培养箱 | 上海力康、宁波戴维 | 基本配置： 控制仪、婴儿床、皮肤温度传感器、输液架、托盘、整体铝制水槽、设备扶手、抽屉式加水槽、抽柜式支架、X型流线型底座 等 主要技术参数： 1.电压电源： 220V 50 HZ 2.控温方式：箱温和肤温二种温度控制 3.箱温控制范围：25.0℃~37.0℃、肤温控制范围：25.0℃~37.0℃ 4.两圆门&四个操作孔 5.具有＞37℃高温模式：控制范围37.1℃～39℃ 6.箱温和肤温显示温度范围： 20℃～45℃ 7.升温速度(升温11℃)：＜25 min 8.床面温度误差 （床面任一点和中心点之差）：≤0.6℃ ★9.箱内温度波动范围（床面中心点10cm处）：＜0.5℃ ★10.箱温控制精度 ＜1℃ ，肤温控制精度 ≤0.3℃ 11.具有自然风道加湿 12.皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 13.箱温温度传感器精度：±0.5℃ 14.温度偏差报警： 箱温控制方式：＋1.5 ；－3.0℃ 15.温度偏差报警： 肤温控制方式：±1.0℃ 16.婴儿床倾斜角度：±120无级可调 17.婴儿舱内噪声：≤51dB 18.声光提示故障报警：断电、空气循环风机报警、传感器故障、温度偏差、超温、高温模式、消音提示等。 19.三级声光提示警报系统，符合YY 0709-2009国家医用电气设备报警系统标准 ★20.采和弦音报警方式，方便临床区分 21.听觉报警的声级在3米距离声音≥65分贝。 22.配置R-232接口 ★23.采用X型流线型底盘，美观易于清洁。 24.输液架最大承载为：15N 25、箱内婴儿床的最大承载为：100N 26.托盘架最大承载为：20N | 1 |  |  |  |
| 5 | 新生儿辐射保暖台 | 上海力康、宁波戴维 | 1.具有预热、手控、肤温三种温度控制模式； 2.设置温度与皮肤温度分屏显示； 3独立的超温保护系统； 4.辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调； 5.婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸； 6.产品具有自检功能，多种故障报警提示，故障报警：超温、偏差、传感器、断电、设置、检查、系统等 7.前面板具有温度校正功能； 8.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 9.婴儿床下可放置X光射线拍片盒； 10.具有数据储存功能，具有APGAR评分计时功能，具有RS-232接口。 11.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤700VA 12.控温方式：预热、手控、肤温三种控制 ，肤温控温范围：32℃~37.5℃，肤温显示范围：5℃~65℃ 13.控温精度：≤0.5℃ 14.★皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 15.床面温度均匀性：≤2℃ 16.辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动 17.★倾斜角度：无级可调 18.★婴儿床尺寸：780*610 19.APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声提示 | 1 |  |  |  |
| 6 | 黄疸治疗箱 | 上海力康、宁波戴维 | 1.箱温控制，肤温监测，LED显示； 2.★具有双面辐照功能，上灯箱光源为灯管，下灯箱光源为LED光源≥400颗； 3.具有光照治疗时间计时功能； 4.产品具有自检功能，多种故障报警提示； 5.前面板具有温度校正功能； 6.具有肤温传感器脱落报警提示功能； 7.具有正门独立锁定装置； 8.自然风道加湿，抽拉式水箱 ； 9.★婴儿床可从侧面拉出；两侧和正门的有机玻璃可打开；（提供原厂印刷彩页证明，加盖制造商鲜章） 10.采用无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。 11.工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤600VA 12.控温方式：箱温控制，肤温监测，控温范围：25℃～34℃，肤温显示范围：5℃～65℃ 13.黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃ 14.皮肤温度传感器精度：±0.3℃ 15.床面温度均匀性：≤0.8℃ 16.婴儿床面上的工作噪声：≤55dB（A） 17.故障报警：超温、断电、传感器、偏差、风机、系统报警等 18.床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥3.0mW/cm² （下灯箱） 19.床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm² （上灯箱光源为灯管） ≥2.5mW/cm² （下灯箱） 20.床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱光源为灯管） 3.5mW/cm² （下灯箱） 21.床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4 22.黄疸治疗光源主波长：400nm～550nm 23.★具有黄疸治疗箱相应注册证 24.提供原厂授权承诺书 | 1 |  |  |  |
| 7 | 儿童床 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 1.可调节患儿体位； 2.护栏：不低于600 mm，有升降功能和 安全开关； 3.有2 个点滴架插孔，并附点滴架1 支 | 4 |  |  |  |
| 8 | 经皮黄疸测试仪 | 南京道芬、上海浩顺、天津佳慧 | 1.测量方式：光反射式； 2.★光源：LED发光二极管； 3.显示方式：液晶显示； 4.示值误差：0-25 mg/dL±1.0 mg/dL； 5.★电源：锂电池DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测800次以上； 6.校验色屏：白色端面为0，黄色端面为16.0±1.0。 7.测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL。 8.数据存储功能：具有存储200条测量数值的功能。 9.★计算平均值功能：显示“AVERAGE(n)”的数据、单位。“（n）”为2-5次，递增；同时可清除前一次数据,“（n）”退1，数据同时退一次；“（n）”为1和5时，不可清除。 10.开启准备时间：开机即用，无需准备。 11.电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕显示“Low Battery”。 12.自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置10分钟后自动关机。 13.★电池电量显示：屏幕右上角显示 、 、 、 、 分别表示电量剩余约为100%、75%、50%、25%、0%。 14.充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示“Charging...”。 15.充电自动保护功能：当测试仪电池充到4.2V±0.05V时，自动停止充电(充电电流小于等于20mA)。 | 1 |  |  |  |
| 9 | 新生儿全身注射模拟人 | 北京医模、圣医智教、挪度 | 1.模型为新生女婴，可进行全身静脉注射及基本护理练习 2.静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用,可反复进行练习 3.静脉注射：正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可穿刺部位有 * 左右臂：肘正中静脉、腋窝处的静脉 * 右腿：大隐静脉、腘静脉 * 颈部和头部：颈外静脉、头皮静脉 4.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作，并可真实注入液体 5.逼真的脐部可以进行多次导管插入练习，而且回流的血液会验证穿刺是否准确 6.鼻和口可以进行练习插胃管 7.可练习纸尿裤的穿戴及会阴部的护理 8.可练习新生儿护理 | 1 |  |  |  |
| 10 | 婴儿游泳池 | 泰洁、凡迪 | 1.采用优质PMMA高分子复合材料一次压模成型，防泛水。 2.具有抗压强度高,耐酸碱、耐腐蚀、抗老化、表面光洁易清洗。 3.下柜采用优质不锈钢架，柜门板采用钢化玻璃门材料，具有防水防潮、耐腐蚀、易清洗等特点，颜色可选。 4.隐藏式设计，一键式操作，微电脑控制，体积小，操作简单，不占用空间，分段配置,用于对洗浴池以及游泳池的进水和排水的控制（洗浴池为电控进水，游泳池为电控进排水） 5. 具体摆放可根据现场尺寸定制。 | 4 |  |  |  |
| 11 | 新生儿护理模拟人（男婴） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为男婴，身长45cm，形态逼真，质感真实。 2.可清晰触及前后囟门、冠状缝、矢状缝，男性阴囊内有逼真的睾丸。 3.真实婴儿体重，体重为2.5KG。 4.新生儿精神状态、面色的观察。 5.眼睛护理。 6.鼻腔护理。 7.外耳道护理。 8.换尿布：实现臀部护理。 9.新生儿抱持、包裹。 10.洗浴，有真实的皮肤皱褶，浴后可在颈、腋、腹股沟等部位敷爽身粉。 11.脐部护理。 12.测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围。 13.皮肤护理。 14.体温测量：可行经肛门、经口测量。 15.睾丸检查：可触及阴囊内的睾丸。 16.灌肠练习。 17.约束法的护理练习。 | 5 |  |  |  |
| 12 | 新生儿护理模拟人（女婴） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为女婴，身长45cm，形态逼真，质感真实。 2.可触及前后囟门、冠状缝、矢状缝。 3.真实婴儿体重，体重为2.5KG。 4.新生儿精神状态、面色的观察。 5.眼睛护理。 6.鼻腔护理。 7.外耳道护理。 8.换尿布：实现臀部护理。 9.新生儿抱持、包裹。 10.洗浴，有真实的皮肤皱褶，浴后可在颈、腋、腹股沟等部位敷爽身粉。 11.脐部护理。 12.测量身长、体重、测量胸围、腹围、头围。 13.皮肤护理。 14.体温测量：可行经肛门、经口测量。 15.灌肠练习。 16.约束法的护理练习 | 5 |  |  |  |
| 13 | 双侧婴儿头部注射操作模型 | 北京医模、圣医智教 | 1.完整的婴儿头模型、颈、肩部，形态逼真 2.采用高分子材料制成，环保无污染 3.有完整的婴儿头皮静脉网 4.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后有回血，并可进行输液等练习 5.可反复进行练习 6.特殊的背部设计，可方便更换皮肤和血管 | 5 |  |  |  |
| 14 | 复苏婴儿QCPR | 北京医模、圣医智教、挪度 | 1.★兼容蓝牙控制的婴儿心肺复苏模型,可以配套两种及以上心肺复苏反馈工具: 电子显示器,便携平板评估报告仪（提供样品，以供评审） 2.产品材料采用无毒，无害，无污染的环保硅胶材料(非PVC材料)。 3.可以EXCEL表格等通用表格模式输出。 4.★心肺复苏模型，符合2015版国际复苏指南对QCPR高质量心肺复苏设定的新标准，提供AHA 对于所投产品的认可证明文件。 5.可手动产生上臂肱动脉搏动 6.正常体位时气道自然关闭、正确的头后仰/压额抬下颌动作才可打开气管 7.使用面罩通气和口对口通气时，可以提供适当的胸部起伏 8.一次性气道，可快速和容易替换 9.准确的解剖标志和真实的按压手感使CPR技术的掌握更加精确 10.液晶电子显示器可以选择三种使用模式: 实时反馈、考核和评估 11.液晶电子显示器可实时数据反馈：按压深度、按压速度、胸壁回弹情况、通气情况。 12.考核模式仅显示操作进行时间，不反馈任何数据。 13.液晶电子显示器评估：正确按压XX％，正确吹气XX％ 14.★便携平板评估报告仪可在 WiFi模式下无线同步控制6台模型教学考核（选配） 15.老师可在无线环境中操作模型，确认事件作评估和稳步总览学院表现。 16.便携平板评估报告可选择训练或考核模式，可选择综合模式或单项模式，也可选择单人心肺复苏或双人心肺复苏。 17.★便携平板评估报告仪和计算机报告系统可实时反馈AHA美国心脏协会指南关注的内容项目——按压位置、按压深度、实时按压速度、胸廓回弹情况、每次通气量，通气次数、执行连贯度，做按压通气循环次数、循环时间,按压中断时间。 18.便携平板评估报告仪和计算机报告系统可进行总结性的详细反馈——按压平均,按压平均速度，不完全回弹率，每次通气量,平均通气量,平均通气次数，CPR执行中断时间，CPR执行时间，CPR循环/每段时间。按压和通气波形图 19.★便携平板评估报告仪可保存多个学员名字考核成绩，考核结果可打印。 20.★所投设备需要原厂家授权，原厂家保修服务1年。 | 2 |  |  |  |
| 15 | 操作台（带抽屉和柜子） | 泰洁、凡迪 | 规格：1200*600*1000 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体材质：柜体结构采用钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，材质为全钢结构。 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为凹进去对开门柜子. 7.可移动 | 12 |  |  |  |
| 16 | 婴儿脐带护理人（男3、女3） | 北京医模、圣医智教 | 1.高分子材料制成，外表和质感极近真实。 2.模型脐带的静脉及动脉内可有真实的血液流动。 3.形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 4.可进行脐静脉采血、脐静脉插管等操作。 5.可进行脐带结扎操作，具有真实的血液流出。 6.新生儿脐带护理。 7.可练习新生儿抱持、包裹、换尿布、穿衣、擦浴、清洁五官、皮肤护理等多项护理操作。 | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |
| 第5包、妇产科护理学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目负责人：周小华18096631295 技术答疑：韩雪莹15665419956） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 妇科检查无影灯 | 济宁华诺、山东铭泰、江苏医高 | 1.亮度调节：可调 照度:30,000Lux 0.5m 10,000Lux 1m 2.色温:4800±200k 3.光斑直径：100mm 4.亮度调节：无级调节 5.电源电压:～220V/50Hz 6.灯泡额定功率:3.2V/3W 7.立柱：可上下调节 8.灯泡：LED二级发光管 | 1 |  |  |  |
| 2 | 妇科检查床 | 济宁华诺、山东铭泰、江苏医高 | 1.尺寸：1870*600*800(mm) 2.不锈钢方管焊接成型 3.床脚为φ38X1.2不锈钢圆管 4.最大调节范围70°±5 | 1 |  |  |  |
| 3 | 分娩机转操作模型 | 北京医模、营口巨成、挪度 | 1.模型包括一成年女性下腹部及会阴部和两个胎儿。 2.高分子环保材料制成，肤质仿真度高，标准操作体位 。 3.阴道分娩 标准的足月胎儿，关节灵活，通过变化胎儿体位演示多种正常与异常的胎位分娩。可实现衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程。独具演示双胎（男胎、女胎）的分娩功能。 4.产钳/胎吸助产 会阴部柔软有弹性，可模拟真实状态下的助产操作。胎头光滑，柔软，可辨别囟门、进行胎头吸引术练习。 5.可练习四步触诊法。 6.可练习新生儿护理技能。 7.腹皮可拆卸，并配有透明腹皮，方便示教。 | 1 |  |  |  |
| 4 | 胚胎发育示教模型 | 北京医模、营口巨成、挪度 | 1.模型展示了胚胎、胎儿发育九个时间段的特征 *胎儿发育九个时间段：20天、26天、35天、7-8周、63天、13周、15周、5月、7月 2.配有模拟胎盘 3.配有便携箱，携带方便 4可学习胚胎发育过程 | 1 |  |  |  |
| 5 | 电动产床 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 1.整台设备必须遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，性能安全稳定，电动电机驱动系统：均采用国产优质品牌电机。 2.多功能妇科产床，三组电机工作，满足台面电动上下升降，电动前后倾斜，电动背板上下折。 3.床身采用优质不锈钢外罩，表面进行抛光处理，抗冲击、防止刮伤、耐磨损、耐消毒、易清洁。充分满足手术后床台消毒。 4.T型不锈钢底座设计：造型优雅，提供优异的耐冲击性及稳固性，易于清洁与消毒；薄形设计。 5.电动手术台不锈钢床身外罩和配件均全部使用SUS#304不锈钢制成，避免长期使用生锈。 6.★产品通过相关认证并能提供证明。 7.★产品需取得厂家授权书； | 1 |  |  |  |
| 6 | PROMPT Flex分娩助产训练模型 | 挪度、北京医模 | 一、项目内容： 1.整套系统由孕妇模型主体、分娩胎儿模型、模拟胎盘、模拟脐带组成； 2.孕妇模型具有由真实解剖结构，带有准确的骨盆主体和盆底肌肉组织 ； 3.孕妇模型具有可伸展的会阴，腹部皮肤可移动以便于观察胎方位 ； 4.孕妇模型大腿关节灵活，便于放置到各种位置：半躺的姿势/截石位/Mc 罗伯茨位置/俯卧位； 5.带有固定基座，可以将孕妇模型固定于产床上 ； 6.胎儿功能： 1)★完全模拟足月胎儿尺寸和体重，约 3kg，50cm； 2)胎儿手臂关节灵活，可放置各种分娩体位 ； 3)胎儿可触摸到囟门和骨缝 ； 4)胎儿可触摸到锁骨和肩胛骨 ； 5)胎儿脐带与胎盘可分离 ； 7.可训练顺产、臀位分娩、肩难产管理、胎头吸引器助产、胎盘娩出，可训练产钳助产：吸引和转动分娩； ★提供厂家原厂授权书原件 | 1 |  |  |  |
| 7 | 孕妇行动体验装置 | 北京医模、圣医智教 | 1.采用着装式设计，可佩带在模型人或学员身上进行操作、练习、考核。 2.可调节孕妇腹部的重量。 3.体验孕妇的日常生活。 4.体验装可以清洗，使用方便。 5.可练习四步触诊、骨盆外部测量练习。 6.可测量宫高和腹围练习。 | 5 |  |  |  |
| 8 | 可移动操作台（带抽屉和柜子） | 泰洁、凡迪 | 规格：1200*600*1000 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体材质：柜体结构采用钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，材质为全钢结构。 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为凹进去对开门柜子 7.可移动 | 12 |  |  |  |
| 第5包 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 第6包、基础护理学实验室 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （项目负责人：周小华18096631295 技术答疑：颜静雯18110955245） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 双摇护理床 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 1.床头、床尾采用ABS材料注塑成型,床头、床尾可随意拆卸，床尾外侧配床头卡插座。 2.床边采用优质钢制矩管焊接制成。床面采用冷扎钢板剪扎制成,具有透气和凹凸防滑功能,床腿采用优质钢制矩管焊接制成,病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上，病床整体经静电喷塑,涂料有抗菌抗氧化作用，成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落。 3.床框每边设有2个输液架孔, 2个引流袋挂钩, 4.★背板上折≥85°,腿板上折≥45°,摇杆把手为伸缩式,可隐藏。 5.床边设有铝合金倾倒护栏，带有锁件、防夹手装置。 6.配备床垫，采用高密度优质海绵和椰棕制成,总厚度10cm, 外层采用防水耐磨布料，带拉链可灵活拆卸。 7.提供厂家原厂授权书 | 18 |  |  |  |
| 2 | 床头柜 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 带抽板，台面 ABS，柜体喷塑 | 18 |  |  |  |
| 3 | 床旁椅 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 木制 | 18 |  |  |  |
| 4 | 输液架（吊轨式） | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 304不锈钢 | 25 |  |  |  |
| 5 | 轮椅 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 1.坐宽：440mm~480mm； 2.坐高：455mm~480mm； 3.载重：100kg； 4.配有车闸、脚踏板、固定带等装置，材质为不锈钢或铝合金车身、高性能尼龙椅面； | 2 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢急救车 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 全封闭，两小抽，一大抽，上两翻门，下两 对开门。 | 4 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢病例夹车 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 25格，一抽，万向静音轮、带锁 | 4 |  |  |  |
| 8 | 不锈钢多功能护理车 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 三层，一抽，配单只防雨布袋 | 4 |  |  |  |
| 9 | 不锈钢送药车 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 三抽，每抽带 48 格 ABS 药格 | 4 |  |  |  |
| 10 | 多参数监护仪 | 康泰医学、迈瑞、理邦 | 1.★高分辨率12.1英寸彩色TFT液晶显示，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 2.全面监护成人，小儿，新生儿 3.★中英文操作界面（可选多国语言版：德语、法语、意大利语、土耳其语等）4.大字符界面等多种显示模式可选 5.波形、数据颜色可随意配置 6.★480小时趋势数据存储，40秒全息波形回放 7.★7导心电同屏显示，心电波形级联显示，8通道（含）以上波形显示。三/五导联可自由切换；心电、血氧、自动、同时四种心率来源可选；可设置陷波开关、肌电抑制、脉搏调制音开关。 8.抗高频电刀，对除颤效应有防护（特殊导联线） 9.数字血氧技术，抗运动干扰，抗弱灌注能力强 10.无创血压测量回顾功能，最多可存储4800组无创血压测量数据 11.★支持有线、无线模式与中央监护联网、他床观察、软件升级 12.支持内置SD卡、U盘存储数据存储及U盘升级 13.支持VGA视频输出及液晶屏背光调节功能 14.通过声、光、显示三种报警方式提供生理报警、技术报警两类报警信息；生理报警、参数报警具有暂停和开关功能,具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 15.支持同步信号输出功能 16.具有监护、手术、诊断三种模式 17.★具有心律失常波形自动分析功能具有心律失常分析和自学习功能，至少可监测13种心律失常，可选配心率变异性分析功能。 18.具有药物浓度、滴定表计算功能 19.双通道体温监护，并具有体温差显示 20.血压具有软、硬件双重过压保护功能,,ECG、SPO2、NIBP、TEMP漏电保护级别为CF型 21.内置热敏打印机，可支持外接或内置打印机 22.内置可充电免维护锂电池，不间断工作，工作时间≥4小时 23.产品性能：ECG 导联模式 3/5导可选具备3/5导联自动识别功能，更换3导或5导导联线时，不需要重新设置导联类型。 导联选择 I，II，III，aVR，aVL，aVF，V 增益选择 ×0.25，×0.5，×1，×2 心率范围 15~300bpm ST段测量和报警范围 -0.6mV～+0.8mV 波形扫描速度 12.5mm/s，25mm/s，50mm/s 24. RESP 测量方式 R-F（RA-LL）阻抗法 报警范围： 成人 0～120rpm 小儿/新生儿 0～150rpm 窒息报警 10～40秒 SpO2 测量范围 0～100% 准确度 70～100% ±2% 0%～69% 不予 脉率测量范围 0～250bpm 血氧探头：按需选择成人/儿童/新生儿血氧探头 25.NIBP（支持自定义测量序列模式，NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性。）。 测量方式 振荡法 工作模式 手动/自动/连续 连续测量模式的测量时间 5分钟 测量范围 10～270mmHg 过压保护：软件、硬件双重过压保护 血压袖带：按需选择成人/小儿/新生儿血压袖带 26.TEMP 通道数 双通道 测量和报警范围 0～50℃ 分辨率 0.1℃ 精度 ±0.1℃ 27.EtCO2（选配） 测量模式 旁流或主流 CO2测量范围 0~150mmHg CO2分辨率： 0.1 mm Hg 0 to 69 mm Hg 0.25 mm Hg 70 to 150 mm Hg CO2 精确度： 0 – 40 mm Hg ±2 mm Hg 41 – 70 mm Hg ±5% 71 – 100 mm Hg ±8% 101 – 150 mm Hg ±10% 呼吸率在80BPM以上时 ±12% 气道呼吸率范围 2~150BPM 气道呼吸率精度 ±1BPM 窒息报警 有 28.IBP（选配） 通道数 双通道 标名 ART PA CVP RAP LAP ICP P1 P2 测量和报警范围 -50~350 mm Hg 分辨率 1 mm Hg 精确度 ±2%或1mm Hg，取大者 29.记录仪（选配） 记录方式： 实时或事件触发记录波形 记录宽度 48mm 走纸速度 25mm/s，50mm/s 打印波形数量 2道 30.具备ST分析，并具备ST模板存储功能。 31.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，标准显示界面等多种显示界面。 32.具备掉电存储功能,当交流电与电池断电时均可保存当前数据。 33.具备480小时趋势图表、100个报警和手动事件、100个心律失常、4800组NIBP测量、100条呼吸氧合事件的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾。 34.具备起搏信号自动识别功能。 35.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，标准显示界面等多种显示界面。 36.支持有线、无线联网，内置3G/4G双频无线网卡，保证信号传输稳定可靠。 37. ★产品已通过相关认证前能提供相应证明（注：响应文件中提供上述证书及中国家认证认可监督管理委员会网站证书查询截图扫描件或影印文件） | 4 |  |  |  |
| 11 | 电动吸痰器 | 扬州慧科、鱼跃 | 1.负压极限值：≥0.08MPa(600mmHg)； 2.负压调节范围：0.02～0.08MPa(150～600mmHg)； 3.抽气速率：泵口（出气口）≥20L/min，终端≥15L/min； 4.电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz； 5.消耗功率：≤60VA； 6.噪声：≤60dB； 7.收集容器容量：1000mL； 8.工作环境：温度:+5℃～+35℃，相对湿度：25℃不超过80%，大气压力：86KPa～106KPa。 | 4 |  |  |  |
| 12 | 自动洗胃机 | 扬州慧科、鱼跃 | 1.电源：AC220V±22V 50Hz±1Hz； 2.输入功率：≤140VA； 3.工作噪音：≤65dB(A) 4.进胃压力设置：≤0.067MPa; 5.出胃压力设置：≥-0.067MPa； 6.进胃液量：≤350ml/次 出胃液量：≤450ml/次 7.进出胃时间：≤30s/次 8.进、出胃液量随进、出胃压力的设置值大小而变化。 | 1 |  |  |  |
| 13 | 输液泵 | 兰德、科力 | 1.输液器规格:各种国产普通输液器及专用硅胶输液器 2. ★流速选择:1-1200ml/h(0.1-99.9ml/h ，以0.1ml/h递增；100-1200ml/h ，以1ml/h递增） 3.流速精度:±5% 4.滴速范围:1滴/min-333滴/min 5.滴速精度:监视范围1-50滴时的精度为±1.5% 6. ★误差补偿:范围 0-±30%（步距2%） 7.输液总量设置:1-9999ML 8.已输液量显示范围:1-9999ML 9. ★KVO流速:流速大于10ml/h时为3ml/h,小于等于10ml/h时为1ml/h(1-5ml/h可调) 10.气泡探测:可测气泡柱长度不小于3mm 11.点滴传感器:红外线光电束检测 12. ★排气泡:800-999ml/h可调, 排炮容积1-9ml可调 13. ★BOLUS速度: 600ml/h(500-800ml/h可调），离散输液量在输液总量内可调 14.噪音:以 25ml/h速度运行时噪音≤36dB 15.报警:阻塞，待机，气泡，开门，漏液，输液完成，电池欠压，电池耗尽， 电机故障报警 16.类型:I类BF型 17.IP等级:Ipⅹ4属防溅水设备 18.显示:大屏幕液晶 二 工作条件 1.电源:交直流两用AC：100V-240V，50/60Hz, 内置锂电池，电压DC14.8VC，完全充电4小时，可供泵以10ml/h工作8小时 2.环境条件:温度-5℃–＋40℃ ,相对湿度≤20%-90%RH 3.大气压力: 860hpa-1060hpa 4.储存条件:温度－40℃–＋55℃ 相对湿度≤95%RH 三 功能:预留护士呼叫功能，声光报警功能，待机时间可调，报警消音，排气泡功能，交直流及外接直流电源指示，快速输液控制，流速 滴速输液方式转化，交直流切换报警及指示，自动加紧，输液量清零，KVO功能，阻塞丸剂量释放。 | 1 |  |  |  |
| 14 | 注射泵 | 兰德、科力 | 1. ★注射器规格:一次性使用的10ml、20ml、30ml、50ml注射器。 2.流速选择: 0.1～199.9ml/h（10ml）0.1～299.9ml/h（20ml）0.1～399.9ml/h（30ml）0.1～599.9ml/h（50ml）设置精度0.1ml/h。" 3.流速精度: ±2% 4.阻塞压力:40～70 kPa 5.★快速输注:200ml/h(10ml注射器)、300ml/h(20ml注射器)400ml/h(30ml注射器)、500ml/h(50ml注射器) 6.输液总量设置: 0.1～50ml，设置精度0.1ml。 7.已输液量显示范围 1-9999ML 8. ★KVO流速:0.1ml/h的速度输液 9.排气泡:200ml/h(10ml)、 300ml/h(20ml)400ml/h(30 ml)、 500ml/h(50ml) 10. ★BOLUS速度:排泡容积1-9ml，200ml/h(10ml注射器)、300ml/h(20ml注射器)、400ml/h(30 ml注射器)、600ml/h(50ml注射器) 11.噪音: 以 25ml/h速度运行时噪音≤36dB 12.报警:开机自检、阻塞、接近完成、完成、电池欠压、待机、移动。 13.类型； I类CF型 14.IP等级：Ipⅹ4属防溅水设备 15. ★显示：高清晰远距离数码管显示 二 工作条件 1. ★电源：交直流两用AC：100V-240V，50/60Hz 电压DC12VC，完全充电4小时，可供泵以25ml/h工作4小时 2.环境条件：温度-5℃–＋40℃ 相对湿度≤20%-90%RH 3.大气压力:860hpa-1060hpa 4.储存条件:温度－40℃–＋55℃ 相对湿度≤95%RH | 1 |  |  |  |
| 15 | 压疮仿真模型 | 北京医模、挪度、圣医智教 | 模型模拟老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期 | 4 |  |  |  |
| 16 | 穿戴式压疮病情演变模型 | 北京医模、挪度、圣医智教 | 1.模型具有六张臀部外皮，分别显示压疮的动态变化，包含淤血红润期、炎性浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期等不同阶段 2.采用高分子材料制成 3.模型可配戴在学员或者护理人身上 4.可进行不同阶段压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理 | 4 |  |  |  |
| 17 | 鼻胃管及气管护理模型 | 挪度 | 1.★半身模型通过鼻和口的开口处可以进行病人呼吸情况和胃肠护理的训练。 2.头部有解剖学标志，气管、食道、模拟肺部和胃部 3.★肺部和部可输入液体作以下逼真的练习 4.气管插管的插入、固定和护理 5.鼻胃管插入、取出、冲洗、滴注和监护 6.气管造口术护理 7.气管吸引 8.部灌洗和管饲 9.食道管插入、护理和取出 10.口咽和鼻咽插入和吸引 11.★配套教学软件：包含鼻饲法和洗胃法 （1）.洗胃法 实训任务包括护理评估、物品准备、核对解释、接管调试、插洗胃管、检查复位、抽吸冲洗、操作后处理。 （2）.鼻饲法 实训任务包括护理评估、做前准备、核对解释、插管固定、灌注饮食、健康教育、整理记录、拔前准备、快速拔管、拔后处理。 12.软件产品获得相应证书优先。 | 4 |  |  |  |
| 18 | 血压测量训练手臂模型 | 挪度 | 1.模型由成人手臂、血压计、听诊器、电子转化盒组成，是进行血压测量训练的理想产品。 2.设有脉搏开关，血压、脉搏测量即可同时练习，又可单一练习。 3.可以根据教学情况调整收缩压、舒张压、脉搏频率数值及音量的大小。 4.数值范围：收缩压和舒张压在0-300mmHg之间，血压设定值十分精确，脉搏频率在0-250次/分之间。 5.血压测量：具有Korotkoff Gap音。 6.可触摸桡动脉搏动，进行脉搏测量。 7.三角肌肌内注射。 8.皮下注射。 14.进口产品 14.提供厂家授权书 | 4 |  |  |  |
| 19 | 精装静脉注射及穿刺操作手臂模型（左） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为成人完整的右手臂，由6条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习 4.静脉穿刺练习时，既可以选择注射器、头皮针又可以选择真空采血针、套管针等不同类型的穿刺针 5.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作 6.肌内注射部位：三角肌部位 7.皮下注射部位：三角肌下缘部位 8.可反复进行练习 9.血管和皮肤均可更换 | 10 |  |  |  |
| 20 | 精装静脉注射及穿刺操作手臂模型（右） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为成人完整的右手臂，由6条模拟血管构成完整的手臂静脉系统，包括头静脉、贵要静脉、肘正中静脉、品牌前臂正中静脉、副头静脉、手背静脉网等。 2.高分子环保材料制成，体表标志明显，便于操作定位。 3.静脉注射：可选择不同类型的穿刺针进行训练，穿刺时有落空感，穿刺正确后可有回血，并可进行输液等练习。 4.静脉穿刺练习时，既可以选择注射器、头皮针又可以选择真空采血针、套管针等不同类型的穿刺针。 5.静脉穿刺成功后可进行静脉注射、输液、采血、输血等多项护理操作。 6.肌内注射部位：三角肌部位。 7.皮下注射部位：三角肌下缘部位。 8.可反复进行练习。 9.★产品已通过相关认证前能提供相应证明（投标文件中同时提供：1.证书扫描件或影印件；2.认监委官网证书查询截图。） | 10 |  |  |  |
| 21 | 皮内注射外套 | 北京医模、圣医智教 | 1.环形外套提供24个皮内注射点练习，可方便套在模型人手臂上 2.皮内注射：可实现5°角的进针角度，正确操作时会出现真实的皮丘，抽出液体后皮丘消失 3.特殊高分子材料制作，每个皮内注射点可以进行多次练习 | 25 |  |  |  |
| 22 | 高级血液循环模拟器 | 北京医模、圣医智教 | 1.装置为电动模拟血液循环系统，可与注射手臂相连接，模拟动、静脉血液循环 2.血流速度、循环类型、脉搏频率以及脉搏强度均可调节 | 20 |  |  |  |
| 23 | 穿戴式上臂肌内和皮下注射操作模型（带电子监测） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型设计精巧，可佩带在学员或者模型人上臂 2.解剖标志明显，可触及肩峰，便于操作定位 3.电子监测系统，可监测注射部位以及进针深度，分别用有带颜色的灯以及声音进行报警、提示 4.上臂肌内注射，允许注入模拟药液，药液可方便的排出 5.皮下注射 6.可以使用不同规格的注射器穿刺，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 7.可反复进行练习 | 20 |  |  |  |
| 24 | 穿戴式臀部肌内注射操作模型（带电子监测） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型可穿戴，体表标志明显，便于操作定位 2.采用高分子材料制成，环保无污染，肤质仿真度高 3.配有电子监测系统增强练习臀大肌注射的技巧 ﹡ 红色监测灯及报警声音显示不正确的注射位置 ﹡ 绿色监测灯显示正确的注射位置及进针深度 4.注射部位正确时，允许注入模拟药液,注入的模拟药液可流出，因设有专门的集液管道和集液袋 5.可以使用不同规格的注射器注射，设有安全防护设置，防止练习时被扎伤 6.可反复进行练习 | 10 |  |  |  |
| 25 | 高仿真透明洗胃模型 | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为成人上半身，解剖结构精确，口腔内有牙、舌、悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构，具有气管、支气管、左右肺脏、心脏、食管、胃、膈、肝脏、胆囊、胰腺以及小肠、结肠等结构 2.高强度透明材料制成，可全程观察胃管进出胃腔的过程，胃管头端的位置，灌洗液在胃腔内的冲洗情况 3.模型一侧颊部设有透明示教区域，可清晰准确的见到口腔及悬雍垂、呼吸道声门、会厌、喉等解剖结构 4.模型带旋转支架可摆放不同角度的体位（左侧卧位、端坐位；可实现仰卧位等），头部可旋转，并可向左右两侧分别转动90° 5.中切牙距贲门距离在45～55cm范围内，当胃管插入时均会显示每到一个关键解剖部位的提示：贲门、胃体、幽门、十二指肠并以亮灯体现，对操作者有教学引导性作用。 6.瞳孔示教：在控制设备上可根据操作的需求自动设置瞳孔的状态，瞳孔可根据设置的病情性质转变：瞳孔散大、瞳孔缩小、瞳孔正常；如可按照演示有机磷中毒的病情来转变瞳孔变化等生命迹象。 7.颈动脉搏动：在电子控制设备上设置颈动脉的频率。 8.可进行洗胃练习：经口鼻洗胃器洗胃法、电动吸引洗胃法、胃管洗胃法、洗胃机洗胃法。 9.可训练胃肠减压术 10.胃液采取术 11.十二指肠引流术 12.双气囊三腔管压迫术 13.鼻饲；氧气吸入；口腔护理；经口经鼻吸痰术及气管切开护理等操作。 | 4 |  |  |  |
| 26 | 透明男性导尿操作模型 | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为男性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置 4.导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 | 4 |  |  |  |
| 27 | 透明女性导尿操作模型 | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成 2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形 3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道 4.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。 5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7.★包含导尿术软件（提供软件演示），软件获得中国教育技术协会教育仿真专业委员会颁发的认定证书（提供加盖公章的复印件）。 导尿术包括：导尿术（女性）、留置导尿管术（男性）等不少于2种实训项目。 （1）★导尿术（女性），不少于6个实训任务，按照教学大纲要求实训任务有准备工作、外阴冲洗、初步消毒、铺巾消毒 8.★产品已通过相关认证前能提供相应证明（投标文件中同时提供：1.证书扫描件或影印件；2.认监委官网证书查询截图。） | 4 |  |  |  |
| 28 | 男性导尿操作模型（带电子监测） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型仿真人大小，常规导尿操作体位 2.男性阴茎形象逼真、手感真实，具有真实的三个狭窄两个弯曲 3.电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、声音进行提示 4.导尿术： * 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难 * 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可进行留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7.膀胱冲洗 | 4 |  |  |  |
| 29 | 女性导尿操作模型（带电子监测） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型仿真人大小，常规导尿操作体位 2.女性外阴部形象逼真，只有分开小阴唇才可显露尿道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm 3.电子监测系统：当导尿管到达尿道内口及膀胱时，分别有相应的指示灯、声音进行提示 4.导尿术： * 操作时与真实环境一样会遇到阻力，如果操作手法不正确，插管将会很困难 * 当导尿管通过尿道进入膀胱时，会有模拟尿液流出 5.可进行留置导尿的示教、练习 6.可反复进行练习 7.膀胱冲洗 | 4 |  |  |  |
| 30 | 成人气管切开术护理操作模型 | 北京医模、圣医智教 | 1.模型为成人上半身，具有咽、会厌、气管、食管、环状软骨、左右支气管树等解剖结构 2.特殊高分子材料制成，嘴和下颌弹性良好 3.可行气管切开术后护理 4.可经口腔、鼻腔、气管切开处吸痰，操作正确可吸出模拟痰液 5.可行气管套管的清洁护理 6.可反复进行练习 | 20 |  |  |  |
| 31 | 辅助排便和灌肠操作模型 | 北京医模、圣医智教 | 1.模型仿真人大小，为标准的灌肠体位 2.腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端 3.肛门采用柔软材质制成，以达到最为真实的触感 4.模型内部结构可方便拆装、清洗 5.灌肠法：大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、保留灌肠、清洁灌肠 6.可行插入手指将模拟粪便从直肠内取出的练习（人工取便术） 7.将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧将其从肛门取出 8.可注射甘油（从腹部侧方的排液管流出） | 8 |  |  |  |
| 32 | 灌肠操作模型（带电子监测） | 北京医模、圣医智教 | 1.模型仿真人大小，常用的灌肠操作体位：左侧卧位 2.具有肛门、模拟肛柱及直肠等结构，在插管过程中有真实的阻滞感 3.内部结构设计合理，灌入的液体不会从肛门处逆流 4.电子监测系统，插入保留灌肠和不保留灌肠的正确位置都有提示 5.可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠多项操作练习 6.可反复操作、真实的灌入液体，并可从专用管道排出 7.可反复进行练习 | 8 |  |  |  |
| 第6包合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第7包、基础护理学示教室 |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目负责人：周小华18096631295 技术答疑：颜静雯18110955245） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参考品牌型号 | 参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 病床 | 济宁华诺、南京欣华恒、山东铭泰 | 1.床头、床尾采用ABS材料注塑成型,床头、床尾可随意拆卸，床尾外侧配床头卡插座。 2.床边采用优质钢制矩管焊接制成。床面采用冷扎钢板剪扎制成,具有透气和凹凸防滑功能,床腿采用优质钢制矩管焊接制成,病床外形美观、坚固耐用，可承重240KG以上，病床整体经静电喷塑,涂料有抗菌抗氧化作用，成品色纯泽亮,喷塑层涂着均匀，固着牢固不易脱落。 3.床框每边设有2个输液架孔, 2个引流袋挂钩, 4.★背板上折≥85°,腿板上折≥45°,摇杆把手为伸缩式,可隐藏。 5.床边设有铝合金倾倒护栏，带有锁件、防夹手装置。 6.配备床垫，采用高密度优质海绵和椰棕制成,总厚度10cm, 外层采用防水耐磨布料，带拉链可灵活拆卸。 7.提供厂家原厂授权书 | 3 |  |  |  |
| 2 | 可移动操作台 |  | 规格：1200*600*1000 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体材质：柜体结构采用钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，材质为全钢结构。 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为凹进去对开门柜子 7.可移动 | 3 |  |  | 定制 |
| 3 | 录播系统 | 海康威视 | 学生检测摄像机 （精品录播用）学生检测摄像机/1/3"CMOS 双目视觉智能行为分析,4mm定焦,1280×960,红外10米，人数异常检测、人员站立/倒地状态检测、人员间距异常检测、输出场景深度图,支持 micro SD,网口,DC12V/PoE 板书检测摄像机 板书检测摄像机（精品录播专用）/1/2.8"CMOS/1920*1080/支持板书书写行为识别/2.8-12mm镜头/支持128G micro SD/3.5mm音频输入输出接口/报警接口/网口/DC12V、PoE 特写摄像机 网络200万20倍SDI教育球； 支持200万像素； 支持20倍光学变倍，焦距:4.7-94mm；水平视角：58.3-3.2度； 支持教师授课、学生回答问题的自动检测跟踪； 具备HD-SDI、YPbPr、网口、BNC等输出； 支持VISCA控制协议； 支持遥控器控制； 支持重力感应； 支持音频输入输出； 支持报警输入输出； 支持IP54； DC12V供电； 教师检测摄像机 （精品录播用）教师检测摄像机/1/2.8"CMOS/1920*1080/支持对教师移动或奔跑行为识别/2.8-12mm镜头/支持128G micro SD/3.5mm音频输入输出接口/报警接口/网口/DC12V、PoE 全景摄像机 网络200万20倍室内专用球； 支持200万像素； 支持20倍光学变倍，焦距:4.7-94mm；水平视角：58.3-3.2度； 支持Smart功能； 支持VISCA控制协议； 支持遥控器控制； 支持重力感应； 支持DVI-I(可转HDMI、 高保真话筒（录播吊麦） 精品录播专用麦克风 超窄指向，采用大膜拾音头，声干涉管结构设计，提供宽阔的动态范围和瞬态响应，拾音距离更远；铝合金与铜管材质管体，即轻又坚固美观，适应各种安装要求 录播系统管理软件 1、录播客户端支持对设备、用户、教室、课表等配置管理，支持单个或多个录播一体机、流媒体服务器、网络硬盘录像机等设备管理； 2、支持配置FTP，并将课程上传到FTP服务器； 3、采用模块化设计，各模块业务划分清晰。支持导播、直播、点播、发布等功能应用； 4、支持至少7路高清视音频信号输入、1路VGA输入（或HDMI输入），具备高清7路视音频通道的预监和控制功能； 5、自动导播：录像时，支持自动导播模式（需录播主机支持）。在自动导播模式下，能根据教师书写板书、教师走下讲台、学生起立回答等教学场景，自动对教师近景、教师全景、学生近景、学生全景、板书特写等多视频信号进行智能导播，形成合乎观看者逻辑的实况录像； 6、手动导播：录像时，支持手动导播，即对教师近景、教师全景、学生近景、学生全景、板书特写、VGA信号等多视频信号的进行手动云台控制和画面切换，形成实况录像； 7、直播功能：学校管理员可实时观看教室的直播情况； 8、点播功能：支持以3天为跨度查看所有教室的课程录像。学校管理员有权限下载点播课程（格式支持MP4、avi）。点播课程可上传到FTP服务器； 9、支持在点播课程中添加索引。添加索引时，教师可输入文字，如知识点或教学环节的关键词。观看前，通过查看索引，便可大致了解课程的内容。观看时，点击索引，可快速定位到想看的片段； | 1 |  |  |  |
| 第7包 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 第8包 护理系实验室配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| （项目负责人：周小华） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 展示柜（带边柜） |  | 壁柜由两层柜体，整体尺寸为2000*750*2500 下层技术参数 1.操作台面：采用实芯理化板，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体材质：柜体具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨。 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。 5.拉 手：采用”一”字型拉手，材质为全钢结构。 上层柜体材质 1. 柜体材质：柜体结构采用钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨,柜体中隔板由四个不锈钢制层板扣支撑。 2．涂层厚度：所有的钢板表面经环氧树脂静电粉末喷涂，喷涂均匀，厚度不低于50μM(±5%)，抗腐蚀性能强。 3．柜体门板：采用上框玻璃拉门配合下双开门的款式，钢材采用冷轧钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨；下柜门为双层隔音设计，也可根据需要，选用一体化式通透式柜体设计,款式的可选性能保证完全满足使用的需要。 4．层板材质:采用钢板模压成型，表面经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱和耐高温特性。 5．地脚：采用高强度ABS调整脚，配不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构具防腐蚀、防震及调节平衡等功能；调节高度0～30mm。 6．铰 链：采用DTC牌，开闭弧度≥110°，外形美观，开合时无噪音，次数达八万次以上,防锈、耐腐蚀能力强，达到国际五金行业标准。 7．把手：PVC隐藏式拉手，无毛刺，手感圆润，耐弱酸碱。 | 32 |  |  | 儿科、妇产科、内科、外科、急危重症各4，基础护理实验室12 |
| 2 | 脚踏式水池 |  | 定制 | 13 |  |  | 儿科、妇产科、内科、外科、急危重症各1，基础护理实验室8 |
| 3 | 围帘 |  |  | 6 |  |  | 内科护理学综合实训室 |
| 4 | 护士站床头呼叫系统 | 山东华兴 | 1.双向呼叫、双功通话：分机可呼叫主机，主机也可呼叫分机。 2.主机多功能显示：主机可显示万年历，护理等级，呼叫床号、序号等。 3.无中断呼叫：无论在通话、广播等状态只要有呼叫均能呼入并给出显示。 4.呼叫存储：分机呼叫而主机无人接时主机将该分机号存储。 5.故障自检报警：当系统出现故障时主机显示窗口及显示屏均能给出数字显示，并伴有声响报警提示。： 6.主机最大分机容量： 50门 7.最长连线距离： 800米 8.最大存储量： 9个 9.电源： 220V± 10% 50HZ 10.工作方式： 连续 11.功耗： <20W 12.总线电压： 18V | 1 |  |  | 基础护理实验室 |
| 5 | 操作台（带抽屉和柜子） |  | 规格：1200*600*1000 1.操作台面：采用实芯理化板(威盛亚)，结构坚固致密、能抗强冲击、耐腐蚀、防水、耐高温（140℃）、并具有良好的承重性能，周边加厚处理，防止积水滴入柜体内，易于清洁维护（颜色可选）。 2.柜体材质：柜体结构采用钢板模压成型，所有柜体表面均经过EPOXY RESIN粉末静电喷涂处理，具有抗酸碱、防化、防潮、耐高温以及耐磨, 3.轨道：采用三节静音滑轨带有塑胶滑轮(DTC)，运动负重50kg（大于100000次），具有不反弹功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。 4.铰链：采用弹簧铰链(DTC),非焊接方式将铰链和柜体及柜门固定。 5.拉手：采用”一”字型拉手，材质为全钢结构。 6.操作台由两层组成，上面为抽屉，下面为凹进去对开门柜子 7.可移动 | 32 |  |  | 基础护理实验室 |
| 6 | 防压疮气垫 | 江苏远燕，济宁华诺，北京医模 |  | 10 |  |  | 基础护理实验室 |
| 7 | 护士站 |  | 定制 | 1 |  |  | 基础护理实验室 |
| 8 | 输液吊轨 | 山东华兴，济宁华诺，南京欣华恒 |  | 40 |  |  | 基础护理实验室 |
| 9 | 中心供氧负压系统 | 阿特拉斯.科普柯 | - 空压机 （1）排气量:0.8 m3/min （2）电机名义装机功率:8kW （3）最大有效工作压力:8bar(e) （4）电机及启动器 西门子:400V/3ph/50Hz （5）尺寸- 长*宽*高:1670x 750 x 1230 mm （6）重量: 485kg （7）l控制面板:Elektronikon （8）噪音:63dB(A) 2.风冷冷冻式干燥机 （1）排气量: 3.3 m3/min （2）制冷功率:951W （3）最大有效工作压力:13bar(e) （4）电机及启动器 - 西门子:230V/1ph/50Hz （5）尺寸- 长*宽*高:520x 500 x 800 mm （6）重量:60kg 3.过滤器 （1）处理量:2.7 m3/min （2）最大有效工作压力:20 bar(e) （3）除尘精度(DD):1 um （4）除油精度(DD):0.1 ppm （5）除尘精度(PD):0.01 um （6）除油精度(PD):0.01 ppm （7）重量:1.03kg （8）接口:1.5“ 4.储气罐 （1）处理量:1 m3 （2）最大有效工作压力: 10 bar(e) （3）高*内径:2191*850 mm （4）接口:DN65 5.产品已通过相关认证前能提供相应证明 6.提供厂家授权书 | 1 |  |  | 基础护理实验室 |
| 10 | 准备室储物柜 |  | 定制 | 12 |  |  | 基础护理实验室 |
| 11 | 阶梯教室座椅 |  |  | 150 |  |  | 护理示教室 |
| 12 | 可移动隔断 |  |  | 1 |  |  | 护理示教室 |
| 13 | 可活动椅子 |  |  | 50 |  |  | 护理示教室 |
| 护理系实验室配套设备 合计 |  |  |  |  |  |  |  |